**厦门三圈电池有限公司**

**配电室空调采购及安装项目公开招标公告**

我司拟采购并安装配电室空调，现对外进行公开招标，欢迎具备资质的单位报名投标。

**一.投标资格**

1.参加报名的投标单位必须具备独立法人资格和相应的经营范围。

2.两个（含两个）以上单位的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参加投标。

**二.招标书的获取**

凡有意参加投标的单位，2023年6月5日至2023年6月8日上午8：30-12：00，下午13：00-16：00，持有效营业执照复印件、授权委托书原件、委托人及受委托人身份证原件，复印件资料须加盖公司公章。在厦门三圈电池有限公司办公室领取招标书或联络联系人邮件领取。（地址：厦门市集美区集美北大道519号）。

**三.投标控制价及保证金**

1.投标控制价：本项目以7.8万元为最高限价，投标人高于该控制价的报价视为无效报价。

2.投标保证金形式：银行转账，投标保证金应从投标单位账户汇出或委托人缴交。

3.投标保证金金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。

4.未中标单位的保证金，在五个工作日内全额退还至投标单位原汇出账户（不计利息），中标单位的投标保证金直接转为履约保证金。

5.报价以人民币进行报价，投标人应提供增值税专用发票，税点为13%。

6.账户名：厦门三圈电池有限公司

开户银行：中国建设银行厦门营业部

账号：35101535001050014213

**四.项目内容及要求**

1.项目范围：采购并安装3台10匹工业用分体空调柜机。

2.产品要求：品牌:格力或美的或其他同等品牌; 规格:10匹工业用分体柜机。制冷量大于等于26KW，能效等级达到三级能效及以上，冷媒：禁止使用R22，R12。冷凝水排放要求:冷凝水排水要求采用DN25给水管敷设。（投标人所提供的设备、材料应符合相应的中华人民共和国国家标准、行业标准、制造商的产品验收标准及设备出厂标准、以及招标文件规定的技术要求。）

3.安装要求：内机安装在距地面50CM的空调架上。必须及时做好预埋件的安装及整体系统的施工配合工作，确保安装工程质量。

4.安装方式：本工程为交钥匙工程,交钥匙的范围包括但不仅限于交付3台按要求搭建在本公司指定位置的工业用分体柜机空调。与交付要求相关的搭建室外机组固定用的空调架、室内机组距地面50CM的空调架、安装铜管及保温、排水、电气线路等工程均包括在内。空调架要求符合安全标准。本工程招标方即我司只提供一个在现场的低压配电柜供电开关，其余的空调系统配电系统包含在交钥匙工程内。

5.工期：合同签定后20个日历日内完成安装。

6.售后服务：本工程系统要求免费保修两年,保修期限从验收合格之日起计算,同时要求：提供制造商出具的设备保修二年的售后服务证明文件。

**五.投标人报价**

1.投标人按市场行情如实填写报价，不得有串通报价，欺诈及恶意报价等行为，违规者取消此次投标资格。且5年内不得参与本公司招投标。

2. 投标人的报价应为供货、安装、竣工与保修等全部费用价格，从工厂生产到工地安装、开箱验收合格并正式交付用户使用期间所产生的一切费用均包含在报价中，包括系统所需设备及图纸设计中所涉及的一切材料、设备、运输与装卸、保险、吊装、制作与安装（含固定、金刚取孔等）、施工措施费、调试、测试、验收、技术服务与技术培训、工程维护与保修、材料保管、相关规定须交纳的税金（与其它费用等一切费用。报价应为一次性总包价格（包工包料）。

3. 报价方式按报价书格式填报，盖章密封后送至或快递至厦门三圈电池有限公司办公室严琪薇收，地址:厦门市集美区集美北大道519号，联系电话：15205962511。

4. 接收投标书截止时间：2023年6月9日17：00点，过期视为自动放弃报价。

**六.投标人递交的资料应包括：**

1.投标报价书（需盖公章）；

 2.投标人工商营业执照、法定代表人及授权代理人身份证复印件、授权书原件并盖公章；

3. 如非生产厂家投标，需提供品牌经营授权书，生产厂家投标，需提供品牌注册商标证明（需盖公章）；

4. 安装工作协调措施、安装进度计划及施工现场的管理办法（需盖公章）；

5.承诺函： 投标人须承诺中标后提供设备制造厂商的出厂性能检测报告、合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册、以及系统各主要设备的鉴定合格证书）等（需盖公章）。

**七.开标时间及地点**

1.开标时间：2023年6月12日。

2.开标地点：三圈公司会议室。

3.开标：由我司招标小组对投标人资质审核完毕后，现场开标。

4.开标原则：最低报价原则。

**八.执行**

1.中标人凭中标通知书，在3个工作日内到招标方签订合同。

2.合同签订后付款总价款的60%，工程完工验收合格一个月后付款总价款的35%，余款5%在工程完工后一年内不计利息付清。

3.投标人提交投标文件视为对以上所有内容的认可，投标人应严格按照以上内容执行。

**九.以下投标文件无效：**

●提交时间超过截止日期，●没有按时支付竞标保证金，●投标报价高于设定限价，●无法提供本规则要求的合法证件，●投标人信息填写不清，●投标文件未签盖投标人印章的，●投标文件未按规定密封的，●投标文件不齐全的，●其他不符合本规则要求的文件。

**十.联系方式**

联系人：陈亚灵 联系电话：05926388823/ 13600918078

厦门三圈电池有限公司

 办公室

 2023年6月5日